## Loads_BASE
New | Load.263514994_1 | Phases= | 1 | Bus1=263514994.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=24.320000 NumCust=1.000000 ! KW= 18.138019
New | Load.263514994_2 | Phases= | 1 | Bus1=263514994.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=24.320000 NumCust=0.000000 ! KW= 13.444529
New | Load.263514994_3 | Phases= | 1 | Bus1=263514994.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=24.320000 NumCust=0.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.260972100_2 | Phases= | 1 | Bus1=260972100.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=72.000000 NumCust=7.000000 ! KW= 17.926039
New | Load.261002726_2 | Phases= | 1 | Bus1=261002726.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=89.000000 NumCust=10.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.259005026_2 | Phases= | 1 | Bus1=259005026.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=18.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.260784285_3 | Phases= | 1 | Bus1=260784285.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=65.000000 NumCust=10.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.260784280_3 | Phases= | 1 | Bus1=260784280.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=79.000000 NumCust=9.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.260972111_3 | Phases= | 1 | Bus1=260972111.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=83.000000 NumCust=8.000000 ! KW= 23.103496
New | Load.261002705_2 | Phases= | 1 | Bus1=261002705.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=60.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258850750_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850750.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 18.138019
New | Load.258850750_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850750.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 13.444529
New | Load.258850750_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850750.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.258840489_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840489.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=19.000000 NumCust=4.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.260972116_3 | Phases= | 1 | Bus1=260972116.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=104.000000 NumCust=9.000000 ! KW= 23.103496
New | Load.261031159_1 | Phases= | 1 | Bus1=261031159.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=62.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 18.138019
New | Load.260784305_3 | Phases= | 1 | Bus1=260784305.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=76.000000 NumCust=12.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.460932367_1 | Phases= | 1 | Bus1=460932367.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.460932367_2 | Phases= | 1 | Bus1=460932367.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.460932367_3 | Phases= | 1 | Bus1=460932367.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.259005009_1 | Phases= | 1 | Bus1=259005009.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | kWh=27.000000 NumCust=3.000000 ! KW= 3.627604
New | Load.261085132_1 | Phases= | 1 | Bus1=261085132.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=140.000000 NumCust=9.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.260784300_3 | Phases= | 1 | Bus1=260784300.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=75.000000 NumCust=11.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258840546_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840546.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=1.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.259005099_3 | Phases= | 1 | Bus1=259005099.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=18.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.263730561_1 | Phases= | 1 | Bus1=263730561.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=87.000000 NumCust=9.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.469800067_1 | Phases= | 1 | Bus1=469800067.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=166.700000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.469800067_2 | Phases= | 1 | Bus1=469800067.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=166.700000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.469800067_3 | Phases= | 1 | Bus1=469800067.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=166.700000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.261085128_1 | Phases= | 1 | Bus1=261085128.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=148.000000 NumCust=10.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.260745472_3 | Phases= | 1 | Bus1=260745472.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=42.000000 NumCust=5.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.460932291_2 | Phases= | 1 | Bus1=460932291.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=79.000000 NumCust=7.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.260745432_2 | Phases= | 1 | Bus1=260745432.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=62.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 13.444529
New | Load.263511745_3 | Phases= | 1 | Bus1=263511745.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=1.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 2.31035
New | Load.263730579_2 | Phases= | 1 | Bus1=263730579.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=103.000000 NumCust=9.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.263701639_2 | Phases= | 1 | Bus1=263701639.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=56.000000 NumCust=5.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.263511718_1 | Phases= | 1 | Bus1=263511718.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=9.067000 NumCust=2.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.263511718_2 | Phases= | 1 | Bus1=263511718.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=9.067000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.263511718_3 | Phases= | 1 | Bus1=263511718.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=9.067000 NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.259004985_3 | Phases= | 1 | Bus1=259004985.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=3.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.263701621_3 | Phases= | 1 | Bus1=263701621.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=57.000000 NumCust=5.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258850660_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850660.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.258840462_1 | Phases= | 1 | Bus1=258840462.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=9.267000 NumCust=1.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258840462_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840462.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=9.267000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258840462_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840462.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=9.267000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258839871_2 | Phases= | 1 | Bus1=258839871.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 2.688906
New | Load.258850618_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850618.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.263701603_2 | Phases= | 1 | Bus1=263701603.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=23.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.263565077_3 | Phases= | 1 | Bus1=263565077.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=93.000000 NumCust=9.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.264494246_3 | Phases= | 1 | Bus1=264494246.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258850638_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850638.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258850765_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850765.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=39.830000 NumCust=3.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.258850765_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850765.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=39.830000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258850765_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850765.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=39.830000 NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.260745311_1 | Phases= | 1 | Bus1=260745311.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=90.240000 NumCust=1.000000 ! KW= 90.24
New | Load.260745311_2 | Phases= | 1 | Bus1=260745311.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=90.240000 NumCust=0.000000 ! KW= 90.24
New | Load.260745311_3 | Phases= | 1 | Bus1=260745311.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=90.240000 NumCust=0.000000 ! KW= 90.24
New | Load.258839854_2 | Phases= | 1 | Bus1=258839854.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=5.000000 NumCust=3.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.263565086_1 | Phases= | 1 | Bus1=263565086.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=5.760000 NumCust=1.000000 ! KW= 18.138019
New | Load.263565086_2 | Phases= | 1 | Bus1=263565086.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=5.760000 NumCust=0.000000 ! KW= 13.444529
New | Load.263565086_3 | Phases= | 1 | Bus1=263565086.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=5.760000 NumCust=0.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.258839840_3 | Phases= | 1 | Bus1=258839840.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=16.350000 NumCust=0.000000 ! KW= 2.31035
New | Load.258839840_1 | Phases= | 1 | Bus1=258839840.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=16.350000 NumCust=4.000000 ! KW= 2.418402
New | Load.258839840_2 | Phases= | 1 | Bus1=258839840.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=16.350000 NumCust=0.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.258840257_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840257.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | NumCust=1.000000 ! KW= 2.31035
New | Load.258850559_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850559.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258839948_3 | Phases= | 1 | Bus1=258839948.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=12.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 2.31035
New | Load.258840365_1 | Phases= | 1 | Bus1=258840365.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=1.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258840365_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840365.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258840365_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840365.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258851452_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851452.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=56.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 56
New | Load.258851452_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851452.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=56.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 56
New | Load.258851452_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851452.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=56.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 56
New | Load.258840242_1 | Phases= | 1 | Bus1=258840242.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=17.200000 NumCust=1.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258840425_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840425.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=48.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.264494199_1 | Phases= | 1 | Bus1=264494199.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=5.333000 NumCust=1.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.264494199_2 | Phases= | 1 | Bus1=264494199.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=5.333000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.264494199_3 | Phases= | 1 | Bus1=264494199.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=5.333000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258850544_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850544.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.258850544_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850544.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258850544_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850544.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258850537_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850537.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=0.300000 NumCust=1.000000 ! KW= 2.418402
New | Load.258850537_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850537.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=0.300000 NumCust=0.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.258850537_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850537.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=0.300000 NumCust=0.000000 ! KW= 2.31035
New | Load.258850725_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850725.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.258840479_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840479.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258840398_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840398.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=95.000000 NumCust=9.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258851437_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851437.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=25.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.263714477_1 | Phases= | 1 | Bus1=263714477.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 3.627604
New | Load.258839911_1 | Phases= | 1 | Bus1=258839911.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=9.267000 NumCust=2.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258839911_2 | Phases= | 1 | Bus1=258839911.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=9.267000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258839911_3 | Phases= | 1 | Bus1=258839911.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=9.267000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258840164_1 | Phases= | 1 | Bus1=258840164.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=4.533000 NumCust=1.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258840164_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840164.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=4.533000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258840164_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840164.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=4.533000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.263515057_2 | Phases= | 1 | Bus1=263515057.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=60.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 13.444529
New | Load.466987565_1 | Phases= | 1 | Bus1=466987565.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=5.120000 NumCust=1.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.466987565_2 | Phases= | 1 | Bus1=466987565.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=5.120000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.466987565_3 | Phases= | 1 | Bus1=466987565.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=5.120000 NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.263515066_3 | Phases= | 1 | Bus1=263515066.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=57.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.258851360_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851360.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=83.000000 NumCust=7.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.258851417_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851417.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=55.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258840142_1 | Phases= | 1 | Bus1=258840142.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=166.700000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.258840142_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840142.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=166.700000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.258840142_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840142.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=166.700000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.258851237_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851237.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=2.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.264494181_1 | Phases= | 1 | Bus1=264494181.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.264494181_2 | Phases= | 1 | Bus1=264494181.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.264494181_3 | Phases= | 1 | Bus1=264494181.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.263515165_1 | Phases= | 1 | Bus1=263515165.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=66.670000 NumCust=1.000000 ! KW= 66.67
New | Load.263515165_2 | Phases= | 1 | Bus1=263515165.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=66.670000 NumCust=0.000000 ! KW= 66.67
New | Load.263515165_3 | Phases= | 1 | Bus1=263515165.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=66.670000 NumCust=0.000000 ! KW= 66.67
New | Load.258851343_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851343.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=25.000000 NumCust=4.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258840302_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840302.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=10.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258851402_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851402.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=79.000000 NumCust=8.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258840297_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840297.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=11.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.259121514_1 | Phases= | 1 | Bus1=259121514.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | kWh=9.200000 NumCust=1.000000 ! KW= 3.627604
New | Load.259121514_2 | Phases= | 1 | Bus1=259121514.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | kWh=9.200000 NumCust=0.000000 ! KW= 2.688906
New | Load.259121514_3 | Phases= | 1 | Bus1=259121514.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | kWh=9.200000 NumCust=0.000000 ! KW= 3.465524
New | Load.258851397_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851397.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=74.000000 NumCust=8.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258851476_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851476.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258851476_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851476.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258851476_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851476.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258840122_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840122.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=22.000000 NumCust=3.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258840079_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840079.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=3.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.263515138_1 | Phases= | 1 | Bus1=263515138.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=24.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.460932520_1 | Phases= | 1 | Bus1=460932520.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=13.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.258840032_1 | Phases= | 1 | Bus1=258840032.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=2.667000 NumCust=1.000000 ! KW= 2.418402
New | Load.258840032_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840032.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=2.667000 NumCust=0.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.258840032_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840032.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=2.667000 NumCust=0.000000 ! KW= 2.31035
New | Load.263815483_1 | Phases= | 1 | Bus1=263815483.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=40.000000 NumCust=3.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258851323_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851323.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=78.700000 NumCust=4.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.260745346_1 | Phases= | 1 | Bus1=260745346.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.260745346_2 | Phases= | 1 | Bus1=260745346.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.260745346_3 | Phases= | 1 | Bus1=260745346.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.258851283_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851283.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 3.627604
New | Load.258851202_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851202.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 2.418402
New | Load.258851202_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851202.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.258851202_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851202.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 2.31035
New | Load.263515120_1 | Phases= | 1 | Bus1=263515120.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=46.000000 NumCust=5.000000 ! KW= 18.138019
New | Load.258851197_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851197.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 2.418402
New | Load.258851197_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851197.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.258851197_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851197.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 2.31035
New | Load.258851278_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851278.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258851278_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851278.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258851278_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851278.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258851019_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851019.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=66.230000 NumCust=4.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258851145_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851145.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=26.000000 NumCust=3.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.263515003_1 | Phases= | 1 | Bus1=263515003.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=47.470000 NumCust=1.000000 ! KW= 18.138019
New | Load.263515003_2 | Phases= | 1 | Bus1=263515003.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=47.470000 NumCust=0.000000 ! KW= 13.444529
New | Load.263515003_3 | Phases= | 1 | Bus1=263515003.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=47.470000 NumCust=0.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.263515084_3 | Phases= | 1 | Bus1=263515084.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=7.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258851382_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851382.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=32.000000 NumCust=4.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258851298_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851298.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258851298_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851298.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258851298_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851298.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258851377_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851377.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=71.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258851123_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851123.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=44.000000 NumCust=4.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258850999_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850999.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=20.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.258850999_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850999.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=20.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258850999_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850999.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=20.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258851079_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851079.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=23.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.472684459_1 | Phases= | 1 | Bus1=472684459.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=1.667000 NumCust=1.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.472684459_2 | Phases= | 1 | Bus1=472684459.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=1.667000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.472684459_3 | Phases= | 1 | Bus1=472684459.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=1.667000 NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.259004984_2 | Phases= | 1 | Bus1=259004984.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=66.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.261124294_1 | Phases= | 1 | Bus1=261124294.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.261124294_2 | Phases= | 1 | Bus1=261124294.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.261124294_3 | Phases= | 1 | Bus1=261124294.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.263514859_1 | Phases= | 1 | Bus1=263514859.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=6.133000 NumCust=1.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.263514859_2 | Phases= | 1 | Bus1=263514859.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=6.133000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.263514859_3 | Phases= | 1 | Bus1=263514859.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=6.133000 NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258851103_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851103.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=37.000000 NumCust=4.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258851180_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851180.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=75.000000 NumCust=5.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.261124314_1 | Phases= | 1 | Bus1=261124314.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.261124314_2 | Phases= | 1 | Bus1=261124314.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.261124314_3 | Phases= | 1 | Bus1=261124314.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.472684499_1 | Phases= | 1 | Bus1=472684499.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=63.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 63
New | Load.472684499_2 | Phases= | 1 | Bus1=472684499.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=63.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 63
New | Load.472684499_3 | Phases= | 1 | Bus1=472684499.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=63.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 63
New | Load.258851180-2_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851180.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=1.667000 NumCust=1.000000 ! KW= 2.418402
New | Load.258851180_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851180.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=1.667000 NumCust=0.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.258851180_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851180.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=1.667000 NumCust=0.000000 ! KW= 2.31035
New | Load.261124288_1 | Phases= | 1 | Bus1=261124288.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=500.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.261124288_2 | Phases= | 1 | Bus1=261124288.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=500.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.261124288_3 | Phases= | 1 | Bus1=261124288.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=500.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.263514841_1 | Phases= | 1 | Bus1=263514841.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=29.870000 NumCust=2.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.263514841_2 | Phases= | 1 | Bus1=263514841.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=29.870000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.263514841_3 | Phases= | 1 | Bus1=263514841.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=29.870000 NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258850960_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850960.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258850960_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850960.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258850960_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850960.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.288683093_1 | Phases= | 1 | Bus1=288683093.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=1534.000000 PF= 0.98 | kWh=217.200000 NumCust=1.000000 ! KW= 217.2
New | Load.288683093_2 | Phases= | 1 | Bus1=288683093.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=1533.000000 PF= 0.98 | kWh=217.200000 NumCust=0.000000 ! KW= 217.2
New | Load.288683093_3 | Phases= | 1 | Bus1=288683093.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=1533.000000 PF= 0.98 | kWh=217.200000 NumCust=0.000000 ! KW= 217.2
New | Load.260784275_3 | Phases= | 1 | Bus1=260784275.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=84.000000 NumCust=13.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258840361_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840361.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.261002775_1 | Phases= | 1 | Bus1=261002775.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=38.000000 NumCust=4.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.264516154_2 | Phases= | 1 | Bus1=264516154.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=5.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.258850941_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850941.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | NumCust=1.000000 ! KW= 0
New | Load.258850941_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850941.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.258850941_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850941.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.258850975_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850975.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.263514877_1 | Phases= | 1 | Bus1=263514877.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=25.070000 NumCust=2.000000 ! KW= 25.07
New | Load.263514877_2 | Phases= | 1 | Bus1=263514877.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=25.070000 NumCust=0.000000 ! KW= 25.07
New | Load.263514877_3 | Phases= | 1 | Bus1=263514877.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=25.070000 NumCust=0.000000 ! KW= 25.07
New | Load.260784255_3 | Phases= | 1 | Bus1=260784255.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=71.000000 NumCust=9.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.260972125_3 | Phases= | 1 | Bus1=260972125.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=92.000000 NumCust=8.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.263514805_1 | Phases= | 1 | Bus1=263514805.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=62.130000 NumCust=2.000000 ! KW= 62.13
New | Load.263514805_2 | Phases= | 1 | Bus1=263514805.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=62.130000 NumCust=0.000000 ! KW= 62.13
New | Load.263514805_3 | Phases= | 1 | Bus1=263514805.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=62.130000 NumCust=0.000000 ! KW= 62.13
New | Load.263514886_2 | Phases= | 1 | Bus1=263514886.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=74.930000 NumCust=0.000000 ! KW= 74.93
New | Load.263514886_3 | Phases= | 1 | Bus1=263514886.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=74.930000 NumCust=0.000000 ! KW= 74.93
New | Load.263514886_1 | Phases= | 1 | Bus1=263514886.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=74.930000 NumCust=1.000000 ! KW= 74.93
New | Load.260784250_3 | Phases= | 1 | Bus1=260784250.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=103.000000 NumCust=10.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.261002751_1 | Phases= | 1 | Bus1=261002751.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=101.000000 NumCust=9.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.460932563_3 | Phases= | 1 | Bus1=460932563.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258850917_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850917.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=223.800000 NumCust=2.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.258850917_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850917.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=223.800000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258850917_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850917.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=223.800000 NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.260972085_3 | Phases= | 1 | Bus1=260972085.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=41.000000 NumCust=5.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.263514904_1 | Phases= | 1 | Bus1=263514904.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=666.700000 PF= 0.98 | kWh=632.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 632
New | Load.263514904_2 | Phases= | 1 | Bus1=263514904.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=666.700000 PF= 0.98 | kWh=632.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 632
New | Load.263514904_3 | Phases= | 1 | Bus1=263514904.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=666.700000 PF= 0.98 | kWh=632.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 632
New | Load.261002756_1 | Phases= | 1 | Bus1=261002756.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=94.000000 NumCust=8.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.259005036_1 | Phases= | 1 | Bus1=259005036.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 3.627604
New | Load.259005036_2 | Phases= | 1 | Bus1=259005036.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 2.688906
New | Load.259005036_3 | Phases= | 1 | Bus1=259005036.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 3.465524
New | Load.263514985_1 | Phases= | 1 | Bus1=263514985.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=25.070000 NumCust=1.000000 ! KW= 25.07
New | Load.263514985_2 | Phases= | 1 | Bus1=263514985.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=25.070000 NumCust=0.000000 ! KW= 25.07
New | Load.263514985_3 | Phases= | 1 | Bus1=263514985.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=25.070000 NumCust=0.000000 ! KW= 25.07
New | Load.259172465_2 | Phases= | 1 | Bus1=259172465.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=295.000000 NumCust=8.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.260972105_1 | Phases= | 1 | Bus1=260972105.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=63.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 24.184025
New | Load.261002735_2 | Phases= | 1 | Bus1=261002735.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=92.000000 NumCust=8.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.259371838_1 | Phases= | 1 | Bus1=259371838.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=13.280000 NumCust=1.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258850982_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850982.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=20.800000 NumCust=1.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258850982_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850982.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=20.800000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258850982_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850982.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=20.800000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.261002695_1 | Phases= | 1 | Bus1=261002695.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=69.000000 NumCust=7.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.260784295_3 | Phases= | 1 | Bus1=260784295.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=67.000000 NumCust=13.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.260784290_3 | Phases= | 1 | Bus1=260784290.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=59.000000 NumCust=10.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.259005021_2 | Phases= | 1 | Bus1=259005021.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | kWh=10.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 2.688906
New | Load.261031178_2 | Phases= | 1 | Bus1=261031178.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.261031173_2 | Phases= | 1 | Bus1=261031173.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=42.000000 NumCust=3.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258851069_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851069.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.261002716_2 | Phases= | 1 | Bus1=261002716.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=93.000000 NumCust=8.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.260745457_2 | Phases= | 1 | Bus1=260745457.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=52.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 13.444529
New | Load.261031154_1 | Phases= | 1 | Bus1=261031154.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=159.000000 NumCust=15.000000 ! KW= 24.184025
New | Load.263730570_1 | Phases= | 1 | Bus1=263730570.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=72.000000 NumCust=9.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.259004980_2 | Phases= | 1 | Bus1=259004980.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=52.080000 NumCust=5.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.263862867_1 | Phases= | 1 | Bus1=263862867.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=39.600000 NumCust=1.000000 ! KW= 18.138019
New | Load.460932379_1 | Phases= | 1 | Bus1=460932379.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.460932379_2 | Phases= | 1 | Bus1=460932379.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.460932379_3 | Phases= | 1 | Bus1=460932379.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.260745417_3 | Phases= | 1 | Bus1=260745417.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=61.000000 NumCust=7.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.263511655_1 | Phases= | 1 | Bus1=263511655.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=17.180000 NumCust=2.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.263511655_2 | Phases= | 1 | Bus1=263511655.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=17.180000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.263511655_3 | Phases= | 1 | Bus1=263511655.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=17.180000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.263565068_3 | Phases= | 1 | Bus1=263565068.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=76.000000 NumCust=13.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.263511754_1 | Phases= | 1 | Bus1=263511754.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=47.000000 NumCust=5.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.263730588_2 | Phases= | 1 | Bus1=263730588.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=96.000000 NumCust=10.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.263973872_1 | Phases= | 1 | Bus1=263973872.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=833.300000 PF= 0.98 | kWh=408.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 408
New | Load.263973872_2 | Phases= | 1 | Bus1=263973872.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=833.300000 PF= 0.98 | kWh=408.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 408
New | Load.263973872_3 | Phases= | 1 | Bus1=263973872.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=833.300000 PF= 0.98 | kWh=408.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 408
New | Load.258851232_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851232.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.263511727_1 | Phases= | 1 | Bus1=263511727.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=28.400000 NumCust=2.000000 ! KW= 24.184025
New | Load.263511736_3 | Phases= | 1 | Bus1=263511736.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=23.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258850670_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850670.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=8.133000 NumCust=1.000000 ! KW= 2.418402
New | Load.258850670_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850670.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=8.133000 NumCust=0.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.258850670_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850670.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=8.133000 NumCust=0.000000 ! KW= 2.31035
New | Load.263511691_1 | Phases= | 1 | Bus1=263511691.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=21.400000 NumCust=2.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.263511691_2 | Phases= | 1 | Bus1=263511691.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=21.400000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.263511691_3 | Phases= | 1 | Bus1=263511691.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=21.400000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258850770_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850770.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.258850770_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850770.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258850770_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850770.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.263701630_1 | Phases= | 1 | Bus1=263701630.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=112.000000 NumCust=13.000000 ! KW= 24.184025
New | Load.263511709_1 | Phases= | 1 | Bus1=263511709.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=500.000000 PF= 0.98 | kWh=67.410000 NumCust=2.000000 ! KW= 67.41
New | Load.263511709_2 | Phases= | 1 | Bus1=263511709.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=500.000000 PF= 0.98 | kWh=67.410000 NumCust=0.000000 ! KW= 67.41
New | Load.263511709_3 | Phases= | 1 | Bus1=263511709.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=500.000000 PF= 0.98 | kWh=67.410000 NumCust=0.000000 ! KW= 67.41
New | Load.258840452_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840452.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=1.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258850655_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850655.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.258850655_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850655.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258850655_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850655.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258840272_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840272.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=38.000000 NumCust=5.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.263638667_3 | Phases= | 1 | Bus1=263638667.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | kWh=1.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 3.465524
New | Load.263701612_3 | Phases= | 1 | Bus1=263701612.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=45.000000 NumCust=3.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.263565095_1 | Phases= | 1 | Bus1=263565095.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=25.600000 NumCust=1.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.263565095_2 | Phases= | 1 | Bus1=263565095.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=25.600000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.263565095_3 | Phases= | 1 | Bus1=263565095.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=25.600000 NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258850569_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850569.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=25.610000 NumCust=2.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258850569_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850569.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=25.610000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258850569_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850569.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=25.610000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258850549_1 | Phases= | 1 | Bus1=258850549.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=1.667000 NumCust=1.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258850549_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850549.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=1.667000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258850549_3 | Phases= | 1 | Bus1=258850549.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=1.667000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258839936_1 | Phases= | 1 | Bus1=258839936.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=18.670000 NumCust=1.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258839936_2 | Phases= | 1 | Bus1=258839936.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=18.670000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258839936_3 | Phases= | 1 | Bus1=258839936.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=18.670000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258840408_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840408.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=19.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258840356_1 | Phases= | 1 | Bus1=258840356.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=149.000000 PF= 0.98 | kWh=98.670000 NumCust=7.000000 ! KW= 98.67
New | Load.258840356_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840356.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=149.000000 PF= 0.98 | kWh=98.670000 NumCust=0.000000 ! KW= 98.67
New | Load.258840356_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840356.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=148.000000 PF= 0.98 | kWh=98.670000 NumCust=0.000000 ! KW= 98.67
New | Load.258851268_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851268.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=8.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.258851268_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851268.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=8.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258851268_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851268.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=8.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258850710_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850710.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.258839921_1 | Phases= | 1 | Bus1=258839921.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.263701594_1 | Phases= | 1 | Bus1=263701594.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=76.000000 NumCust=7.000000 ! KW= 24.184025
New | Load.264021666_1 | Phases= | 1 | Bus1=264021666.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=500.000000 PF= 0.98 | kWh=300.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 300
New | Load.264021666_2 | Phases= | 1 | Bus1=264021666.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=500.000000 PF= 0.98 | kWh=300.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 300
New | Load.264021666_3 | Phases= | 1 | Bus1=264021666.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=500.000000 PF= 0.98 | kWh=300.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 300
New | Load.258851422_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851422.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=40.000000 NumCust=4.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258840005_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840005.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | kWh=25.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 3.465524
New | Load.258840210_1 | Phases= | 1 | Bus1=258840210.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=14.930000 NumCust=3.000000 ! KW= 2.418402
New | Load.258840210_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840210.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=14.930000 NumCust=0.000000 ! KW= 1.792604
New | Load.258840210_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840210.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=10.000000 PF= 0.98 | kWh=14.930000 NumCust=0.000000 ! KW= 2.31035
New | Load.258840036_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840036.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=5.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 1.155175
New | Load.258840219_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840219.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=32.000000 NumCust=3.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258840027_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840027.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=11.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258851069-2_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851069.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=9.600000 NumCust=1.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.258839980_1 | Phases= | 1 | Bus1=258839980.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=1.407000 NumCust=2.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258839980_2 | Phases= | 1 | Bus1=258839980.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=1.407000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258839980_3 | Phases= | 1 | Bus1=258839980.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=1.407000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258840397_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840397.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=74.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.472683911_1 | Phases= | 1 | Bus1=472683911.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=19.520000 NumCust=1.000000 ! KW= 18.138019
New | Load.472683911_2 | Phases= | 1 | Bus1=472683911.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=19.520000 NumCust=0.000000 ! KW= 13.444529
New | Load.472683911_3 | Phases= | 1 | Bus1=472683911.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=19.520000 NumCust=0.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.258851412_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851412.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=10.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.263515075_2 | Phases= | 1 | Bus1=263515075.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=16.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258851348_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851348.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=65.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258840132_1 | Phases= | 1 | Bus1=258840132.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=9.187000 NumCust=4.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258840132_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840132.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=9.187000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258840132_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840132.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=9.187000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258851227_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851227.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=117.000000 NumCust=12.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258840012_1 | Phases= | 1 | Bus1=258840012.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.258851054_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851054.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258840072_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840072.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=8.950000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258840072_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840072.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=8.950000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258840072_1 | Phases= | 1 | Bus1=258840072.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=8.950000 NumCust=2.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.263515048_3 | Phases= | 1 | Bus1=263515048.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=61.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.258840093_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840093.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=68.920000 NumCust=4.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.259545338_1 | Phases= | 1 | Bus1=259545338.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=8.267000 NumCust=1.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.259545338_2 | Phases= | 1 | Bus1=259545338.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=8.267000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.259545338_3 | Phases= | 1 | Bus1=259545338.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=8.267000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258851328_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851328.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=18.200000 NumCust=1.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258840185_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840185.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=14.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.258851212_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851212.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=31.000000 NumCust=3.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258840086_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840086.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=14.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258851207_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851207.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=23.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.258840435_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840435.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=15.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 2.688906
New | Load.263515030_1 | Phases= | 1 | Bus1=263515030.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=31.600000 NumCust=2.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.258851029_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851029.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=29.330000 NumCust=2.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.258851029_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851029.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=29.330000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258851029_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851029.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=29.330000 NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.263515156_1 | Phases= | 1 | Bus1=263515156.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=9.600000 NumCust=1.000000 ! KW= 9.6
New | Load.263515156_2 | Phases= | 1 | Bus1=263515156.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=9.600000 NumCust=0.000000 ! KW= 9.6
New | Load.263515156_3 | Phases= | 1 | Bus1=263515156.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | kWh=9.600000 NumCust=0.000000 ! KW= 9.6
New | Load.258851155_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851155.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=48.000000 NumCust=4.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.460932401_1 | Phases= | 1 | Bus1=460932401.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.460932401_2 | Phases= | 1 | Bus1=460932401.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.460932401_3 | Phases= | 1 | Bus1=460932401.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.263815492_1 | Phases= | 1 | Bus1=263815492.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=138.000000 NumCust=9.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.258851313_1 | Phases= | 1 | Bus1=258851313.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=5.467000 NumCust=1.000000 ! KW= 18.138019
New | Load.258851313_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851313.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=5.467000 NumCust=0.000000 ! KW= 13.444529
New | Load.258851313_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851313.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=5.467000 NumCust=0.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.258851133_3 | Phases= | 1 | Bus1=258851133.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=67.000000 NumCust=7.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.258840393_1 | Phases= | 1 | Bus1=258840393.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=37.500000 PF= 0.98 | kWh=8.903000 NumCust=1.000000 ! KW= 9.069009
New | Load.258840393_2 | Phases= | 1 | Bus1=258840393.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=37.500000 PF= 0.98 | kWh=8.903000 NumCust=0.000000 ! KW= 6.722265
New | Load.258840393_3 | Phases= | 1 | Bus1=258840393.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=37.500000 PF= 0.98 | kWh=8.903000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.663811
New | Load.263515093_1 | Phases= | 1 | Bus1=263515093.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.263515093_2 | Phases= | 1 | Bus1=263515093.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.263515093_3 | Phases= | 1 | Bus1=263515093.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.263515012_1 | Phases= | 1 | Bus1=263515012.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=101.100000 NumCust=1.000000 ! KW= 101.1
New | Load.263515012_2 | Phases= | 1 | Bus1=263515012.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=101.100000 NumCust=0.000000 ! KW= 101.1
New | Load.263515012_3 | Phases= | 1 | Bus1=263515012.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=100.000000 PF= 0.98 | kWh=101.100000 NumCust=0.000000 ! KW= 101.1
New | Load.261124309_1 | Phases= | 1 | Bus1=261124309.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.261124309_2 | Phases= | 1 | Bus1=261124309.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.261124309_3 | Phases= | 1 | Bus1=261124309.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.460932413_1 | Phases= | 1 | Bus1=460932413.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.460932413_2 | Phases= | 1 | Bus1=460932413.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.460932413_3 | Phases= | 1 | Bus1=460932413.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.258851108_2 | Phases= | 1 | Bus1=258851108.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=53.000000 NumCust=5.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.263515111_1 | Phases= | 1 | Bus1=263515111.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=64.000000 NumCust=7.000000 ! KW= 18.138019
New | Load.263514868_1 | Phases= | 1 | Bus1=263514868.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=16.000000 NumCust=2.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.263514868_2 | Phases= | 1 | Bus1=263514868.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=16.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.263514868_3 | Phases= | 1 | Bus1=263514868.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=16.000000 NumCust=0.000000 ! KW= 5.775874
New | Load.261123019_1 | Phases= | 1 | Bus1=261123019.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 18.138019
New | Load.261123019_2 | Phases= | 1 | Bus1=261123019.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 13.444529
New | Load.261123019_3 | Phases= | 1 | Bus1=261123019.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.260784260_3 | Phases= | 1 | Bus1=260784260.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=51.000000 NumCust=7.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.261002761_1 | Phases= | 1 | Bus1=261002761.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=49.000000 NumCust=5.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.462745747_1 | Phases= | 1 | Bus1=462745747.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.462745747_2 | Phases= | 1 | Bus1=462745747.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.462745747_3 | Phases= | 1 | Bus1=462745747.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.261002770_1 | Phases= | 1 | Bus1=261002770.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=56.000000 NumCust=5.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.259005026-2_2 | Phases= | 1 | Bus1=259005026.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.260784245_3 | Phases= | 1 | Bus1=260784245.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=75.000000 PF= 0.98 | kWh=60.000000 NumCust=8.000000 ! KW= 17.327622
New | Load.263514832_1 | Phases= | 1 | Bus1=263514832.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.263514832_2 | Phases= | 1 | Bus1=263514832.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.263514832_3 | Phases= | 1 | Bus1=263514832.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=250.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 0
New | Load.261002746_1 | Phases= | 1 | Bus1=261002746.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=56.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 6.046006
New | Load.259005041_2 | Phases= | 1 | Bus1=259005041.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.263514814_1 | Phases= | 1 | Bus1=263514814.1 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=34.240000 NumCust=1.000000 ! KW= 12.092012
New | Load.263514814_2 | Phases= | 1 | Bus1=263514814.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=34.240000 NumCust=0.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.263514814_3 | Phases= | 1 | Bus1=263514814.3 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=34.240000 NumCust=0.000000 ! KW= 11.551748
New | Load.261002721_2 | Phases= | 1 | Bus1=261002721.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=61.000000 NumCust=6.000000 ! KW= 4.48151
New | Load.260972095_2 | Phases= | 1 | Bus1=260972095.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=50.000000 PF= 0.98 | kWh=37.000000 NumCust=4.000000 ! KW= 8.96302
New | Load.258850989_2 | Phases= | 1 | Bus1=258850989.2 | kV= | 7.1998 | XFKVA=25.000000 PF= 0.98 | kWh=18.000000 NumCust=1.000000 ! KW= 4.48151